           
Объявление по газопроводам

         Администрацией сельского поселения Каратовский сельсовет              муниципального района   Туймазинский   район  Республики  Башкортостан
устанавливается собственник нижеследующих газопроводов расположенных на территории сельского поселения:

	№ п/п
	Объект
	Адрес
	Год постройки
	Протяжен- ность

	1
	Газопровод низкого давления: d 57 п.-10,9 н.-35,9
	 с. Уязытамак,                      ул. Луговая,1
	2000
	0,0459

	2
	Газопровод низкого давления: d 57 п.-7,0 н.-45,0
	 с. Уязытамак,                      ул. Центральная,73
	1999
	0,052

	3
	Газопровод низкого давления: d 57 подз., сталь
	 с. Уязытамак,                           ул. Луговая,7, 11
	1999
	0,322

	4
	Газопровод низкого давления: d 114,89,57 подз; сталь
	 с. Каратово,                          ул. Школьная от ГРШП 2
	1997
	0,51

	5
	Газопровод низкого давления: d 114,57 подз; сталь
	 с. Уязытамак,                               ул. Центральная
	1997
	0,379

	6
	Газопровод низкого давления: d 114 подз; сталь
	 с. Уязытамак,                       ул. Школьная от д.72 до д. 90
	2002
	0,42

	7
	Газопровод низкого давления: d 76,57,32,25 подз и надз; сталь
	 д. Якшаево,                               ул. Центральная от д.30 до д.3
	2005
	1,1327

	8
	Газопровод низкого давления: d 159,114,89,76,57,32,25 подз; сталь
	д. Якшаево,                                   ул. Центральная, Набережная
	2004
	1,8838

	9
	Газопровод высокого давления:  0,0655 км. н/д
d 159,114,108,57 под. и надз; сталь 0,0019 км
	с. Уязытамак,                    тепл. КФХ « Якшай»
	2004
	0,0674

	10
	Газопровод высокого давления: d 114, 108 подз; сталь  
	д. Якшаево

	2004
	3,78436

	11
	Газопровод низкого давления: d 25,57 п.-70 н.-4,0
	с. Уязытамак,  ул. Центральная ,18а
	2008
	0,074

	
	Всего:
	
	
	8,67116



